ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБОК С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

# Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

| # Организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ФИО |  |  |  |
| # Телефон |  | # Факс |  |
| # Адрес |  |  |  |

# Данные об объекте

| # Организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # ФИО |  |  |  |
| # Телефон |  | # Факс |  |
| # Адрес |  |  |  |
| # Объект |  |  |  |

# Данные для проектирования

| # Требуемая температура продукта в трубке, С |  |  | # Наружный диаметр трубки (нужное отметить) | # 1/8" # 1/4" # 3/8" # 1/2" # 5/8" # 3/4" # 6 мм # 8 мм 10 мм # 12 мм # 20 мм # др. | # Толщина стенки трубки (нужное отметить) | # 0.030" # 0.032" (только для меди) # 0.035" # 0.040" (не для металлов) # 0.047" (не для металлов) # 0.049" # 0.062" (не для металлов) # 0.065" # 0.083" (только для нерж. ст.) # 1 мм # 1.5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Технологич. темпер. продукта в трубке, С | # Норм. |  |  |  |  |  |
|  | # Макс. |  |  |  |  |  |
| # Темпер. окружающей среды, С | # Мин. |  |  |  |  |  |
|  | # Макс. |  |  |  |  |  |
| # Макс. допустимая темпер. для продукта в трубке, С |  |  |  |  |  |  |
| # Макс. температура пропарки (при наличии), С |  |  |  |  |  |  |
| # Температурный класс взрывоопасной смеси, Т1 …Т6 |  |  |  |  |  |  |
| # Напряжение цепей обогрева, В |  |  |  |  |  |  |
| # Количество трубок в пакете |  |  |  |  |  |  |
| # Обозначение линии |  | # Длина линии, м | # Материал трубки (нужное отметить) | # A = Нерж. сталь 316, (сварная) # B = Медь #122 # C = Тефлон PFA # D = Сплав Монель-металл # E = Титан # F = Нерж. сталь 316, (бесшовная) # G = Нерж. сталь 304, (сварная) # H = Нерж. сталь 304, (бесшовная) # J = Сплав C276 # K = Сплав Инконель 600 # L = Сплав 20 # M = Тефлон FEP # N = Нейлон # P = Полиэтилен # Q = Металл 316H, (бесшовная) # T = Тефлон TFE # Z = Металл Silcosteel # Х = Другой |  |  |

# Пояснения к заполнению опросного листа:

- Требуемая температура продукта – минимальная температура поддержания продукта в трубопроводе. Увеличение температуры продукта ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Технологическая температура продукта – температура продукта в технологическом процессе в независимости от наличия, отсутствия или характера работы системы электрообогрева. Заполнять обязательно только в случае, если параметр превышает требуемую температуру продукта:

# а) Нормальная технологическая температура продукта – преобладающая температура в технологическом процессе.

# б) Максимальная технологическая температура продукта – максимальная температура, которую иногда может приобретать продукт в технологическом процессе.

# Увеличение данных параметров ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Минимальная температура окружающей среды. Обычно соответствует абсолютной минимальной температуре воздуха в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Максимальная температура окружающей среды. Заполнять обязательно только в случае, если этот параметр ниже требуемой температуры продукта. Обычно соответствует абсолютной максимальной температуре воздуха в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Максимально допустимая температура для продукта – температура, выше которой нельзя перегревать продукт. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Максимальная температура пропарки. Заполнять обязательно в случае наличия пропарки трубопровода. Наличие пропарки, равно как и увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Напряжение цепей обогрева. Обычно соответствует стандартному напряжению питающей сети 220В или 380В. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно в случае отклонения стандартных значений (даже на доли процента).

- Температурный класс взрывоопасной смеси. Заполнять обязательно в случае если обогреваемый объект находится во взрывоопасной зоне. Соответствует группе взрывоопасной зоны по температуре самовоспламенения взрывоопасной смеси (воздуха и легко воспламеняемого продукта). Т1 – выше 450С, Т2 – от 300С до 450С, Т3 – от 200С до 300С, Т4 – от 135С до 200С, Т5 – от 100С до 135С, Т6 – от 85С до 100С. Увеличение номера группы ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Количество трубок в пакете. Устанавливает количество трубок в одном пакете, который будет обогреваться одним теплоспутником и закрываться общей теплоизоляционной и защитной оболочкой. Максимально возможное количество трубок в пакете необходимо согласовать со специалистами.

- Обозначение линии. Обычно соответвует обозначению участка трубопровода в проекте. В случае отсутствия проекта определить обозначение произвольным образом. Заполнять обязательно.

- Наружный диаметр трубки. Выбрать из списка. Нестандартные диаметры, отсутствующие в списке, необходимо согласовать со специалистами.

- Толщина стенки трубки. Выбрать из списка. Нестандартные размеры толщины, отсутствующие в списке, необходимо согласовать со специалистами.

- Длина линии. Заполнять обязательно (не менее 10м).

- Материал трубки. Выбрать из списка.